## Sheet0
Kode | Kodetekst | Gylig fra | Gyldig til | Erstattes av | Endringsdato | Forklaring
10828004 | Positiv | 2020-12-18 | 2021-06-30 | T002 |  | Kan alternativt brukes ved tilstedeværelse av antistoffer
11214006 | Reaktiv | 2020-12-18 | 2021-06-30 | T006 |  | Brukes for å angi at det er utslag i testen, der man ikke kan angi sikkert om det representerer et positivt resultat. Resultatet bør bekreftes med alternativ test eller ny prøve.
260373001 | Påvist | 2020-12-18 | 2021-06-30 | T001 |  | Identifiserer tilstedeværelse av en gitt mikrobe eller antistoff. Bør være førstevalg fremfor "Positiv"
260385009 | Negativ | 2020-12-18 | 2021-06-30 | T008 |  | Kan alternativt brukes ved fravær av antistoffer
260408008 | Svakt positiv | 2020-12-18 | 2021-06-30 | T003 |  | Brukes der det påvises små mengder antistoffer, mengde mellom Grenseverdi og Positiv
260415000 | Ikke påvist | 2020-12-18 | 2021-06-30 | T007 |  | Identifiserer fravær av en gitt mikrobe eller antistoff. Bør være førstevalg fremfor "Negativ"
281296001 | Se kommentar | 2020-12-18 | 2021-06-30 | T010 |  | Brukes når svaret trenger å utdypes i et kommentarfelt
419984006 | Inkonklusiv | 2020-12-18 | 2021-06-30 | T009 |  | Ikke mulig å konkludere tilstedeværelse/fravær av mikrobe/antistoffer
7491000202102 | Gråsone | 2020-12-18 | 2021-06-30 | T005 |  | Angir resultat i usikkert område mellom Ikke påvist (evt.Negativ) og Påvist (evt Svakt positiv/Positiv)
7501000202105 | Grenseverdi | 2020-12-18 | 2021-06-30 | T004 |  | Angir resultat i usikkert område mellom Ikke påvist (evt.Negativ) og Påvist (evt Svakt positiv/Positiv)
NYK | Ny kode | 2021-12-24
T001 | Påvist | 2021-05-25 |  |  |  | Identifiserer tilstedeværelse av en gitt mikrobe eller antistoff. Bør være førstevalg fremfor "Positiv"
T002 | Positiv Ny kodetekst | 2021-05-25 |  |  |  | Kan alternativt brukes ved tilstedeværelse av antistoffer
T003 | Svakt positiv | 2021-05-25 |  |  |  | Brukes der det påvises små mengder antistoffer, mengde mellom Grenseverdi og Positiv
T004 | Grenseverdi | 2021-05-25 |  |  |  | Angir resultat i usikkert område mellom Ikke påvist (evt.Negativ) og Påvist (evt Svakt positiv/Positiv)
T005 | Gråsone | 2021-05-25 | 2021-12-23 | NYK |  | Angir resultat i usikkert område mellom Ikke påvist (evt.Negativ) og Påvist (evt Svakt positiv/Positiv)
T006 | Reaktiv | 2021-05-25 |  |  |  | Brukes for å angi at det er utslag i testen, der man ikke kan angi sikkert om det representerer et positivt resultat. Resultatet bør bekreftes med alternativ test eller ny prøve.
T007 | Ikke påvist | 2021-05-25 |  |  |  | Identifiserer fravær av en gitt mikrobe eller antistoff. Bør være førstevalg fremfor "Negativ"
T008 | Negativ | 2021-05-25 |  |  |  | Kan alternativt brukes ved fravær av antistoffer
T009 | Inkonklusiv | 2021-05-25 |  |  |  | Ikke mulig å konkludere tilstedeværelse/fravær av mikrobe/antistoffer
T010 | Se kommentar | 2021-05-25 |  |  |  | Brukes når svaret trenger å utdypes i et kommentarfelt