Vedlegg I E. Søknad om godkjenning av laboratorier og anlegg for innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer i kombinasjon med dyr

I. Generelle opplysninger

1.	Navn og adresse til laboratorium/anlegg:

|  | E-postadresse: |  |
| --- | --- | --- |

|  | Telefon / Faks |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

2.	Ansvarshavende for laboratorier/anlegget, herunder kontroll og sikkerhet:

|  | Navn: |  |
| --- | --- | --- |

|  | Kvalifikasjoner/utdannelse: |  |
| --- | --- | --- |

|  | E-postadresse: |  |
| --- | --- | --- |

|  | Telefon / Faks |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

II. Opplysninger om virksomheten

3. Komiteer/utvalg ansvarlig for biologisk sikkerhet:

4. Genmodifiserte mikroorganismer som skal benyttes:

5. Beskrivelse av type arbeidsoperasjoner som utføres, herunder formål:

6. Type dyr det skal arbeides med:

|  | Vertebrater, spesifiser: |
| --- | --- |

|  | Invertebrater, spesifiser: |
| --- | --- |

|  | Akvatiske dyr, spesifiser: |
| --- | --- |

III. Opplysninger om anlegget, sikkerhets- og inneslutningstiltak og avfallsbehandling

Selvangivelse

7. Sikkerhetstiltakene er i overensstemmelse med vedlegg I F

| Dato: | Ansvarshavendes underskrift: |
| --- | --- |

8. Avfallsbehandling

GMO skal inaktiveres før avhending med validerte metoder, slik som autoklavering eller forbrenning. Angi typer avfall, oppbevaring, transport,1 rutiner for håndtering av avfall, metoder for inaktivering og bestemmelssted.

| 1 | Dersom avfall med levende GMO skal transporteres fra området til forbrenningsanlegg vil dette være transport av GMO som omfattes av forskrift av 13. november 1998 nr. 1066 om transport og import av genmodifiserte organismer. |
| --- | --- |

9. Beskrivelse av inneslutningstiltak:

Krav til inneslutningstiltak for laboratorier og anlegg for innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer i kombinasjonsbruk med dyr bestemmes av hvilken gruppe dyret hører innunder og risiko virksomheten medfører. Kravene fremgår av tabell i vedlegg I F. Kravene skal oppfylles i den grad de er relevante for virksomheten. For hvert rom det søkes om skal det krysses for de tiltakene som anvendes. For virksomhet med invertebrater og akvatiske dyr skal det krysses både for de generelle tiltakene som anvendes, og for de spesifikke tiltak som anvendes.

For godkjenning av laboratorier og anlegg til smitteforsøk med akvatiske dyr kreves vedlagt kopi av godkjenning av anlegg for desinfeksjon av avløpsvann etter lov av 13. juni 1997 nr. 54 om tiltak mot sykdom hos fisk og andre akvatiske dyr.

| Navn/romnummer: | Inneslutningsnivå det søkes om: |
| --- | --- |

| Dato: | Ansvarshavendes underskrift: |
| --- | --- |

Anlegg/innredning

|  | Adskilt dyreenhet med adgangskontroll |
| --- | --- |

|  | Dyrerom er adskilt fra tilknyttede rom med dører som låses utenom arbeidstid |
| --- | --- |

|  | Avstengningsmekanismer som muliggjør gassing |
| --- | --- |

|  | Gulv og/eller vegger er lett vaskbare |
| --- | --- |

|  | Benker og gulv tåler vann, syre, alkaliske stoffer, løsemidler og desinfeksjonsmidler, dekontamieringsagenser og er lett å rengjøre |
| --- | --- |

|  | Vegger tåler vann, syre, alkaliske stoffer, løsemidler og desinfeksjonsmidler, dekontamieringsagenser og er lett å rengjøre |
| --- | --- |

|  | Håndvask er tilgjengelig |
| --- | --- |

|  | Håndvask kan betjenes uten bruk av hender, og det finnes hånddesinfeksjonsmiddel |
| --- | --- |

|  | Inngang til enhet via luftsluse |
| --- | --- |

|  | Luftsluse med håndvask og dusj |
| --- | --- |

|  | Luftsluse med negativ trykk for omkledning og dusjing |
| --- | --- |

|  | Enheten har undertrykk i forhold til trykket i de umiddelbare omgivelsene |
| --- | --- |

|  | Luften resirkulerer ikke til andre deler av bygningen |
| --- | --- |

|  | Enheten er konstruert for å hindre revers luftstrøm og overtrykk |
| --- | --- |

|  | Separat kanal system for inn- og utluft. Utluft via HEPA-filter |
| --- | --- |

|  | Eget ventilasjonsanlegg for opprettholdelse av negativt trykk tilkoblet alarmanlegg, innluft via ett HEPA-filter, utluft via to HEPA-filter i serie |
| --- | --- |

|  | Andre tiltak for behandling av utluft dersom virus ikke fanges opp av HEPA-filter. Presiser: |
| --- | --- |

|  | Enheten har installert alarm for å kunne oppdage brann, feil ved ventilasjons- og varmeanlegg og inntrengere |
| --- | --- |

|  | Autoklav er tilgjengelig |
| --- | --- |

|  | På anlegget |
| --- | --- |

|  | I bygningen |
| --- | --- |

|  | I enheten |
| --- | --- |

|  | Dobbeltsidig autoklav tilgjengelig ved inngangen til sonen og ved utgangen til enheten |
| --- | --- |

|  | Alternativt, validerte fremgangsmåter for sikker overføring av materialet til en autoklav utenfor laboratorieenheten, spesifiser nærmere: |
| --- | --- |

|  | Dyrene oppstalles |
| --- | --- |

|  | I egnede bur, innhegning og lignende |
| --- | --- |

|  | I biologisk sikkerhetsisolator/sikkerhetskabinett |
| --- | --- |

|  | I biologisk sikkerhetsisolator med ventilasjon gjennom HEPA-filter til omgivelsene eller i egne ventilasjonsenheter med utluft bak dyrene |
| --- | --- |

Avfallsbehandling

|  | GMM og kontaminert avfall fra dyrene (herunder strø, mat etc.) fjernes slik at støv og aerosoler minimaliseres og inaktiveres |
| --- | --- |

|  | Spillvann fra vasker, dusjer og autoklav samles opp og inaktiveres før det slippes ut |
| --- | --- |

Arbeid og utstyr

|  | Kun autorisert personale har adgang |
| --- | --- |

|  | Kun forsøksdyr er tillatt i enheten |
| --- | --- |

|  | Egnet vernetøy benyttes |
| --- | --- |

|  | Fullstendig kles- og fottøyskift før inngang og utgang |
| --- | --- |

|  | Arbeid ved sikkerhetskabinett eller isolator (oppgi eventuelt klasse) |
| --- | --- |

|  | Burene er vanntette, lett vaskbare og dekontaminerbare |
| --- | --- |

|  | Observasjonsvindu eller liknende |
| --- | --- |

|  | Skilt med biologisk faremerke på døren |
| --- | --- |

|  | Tiltak for å kontrollere spredning av aerosoler til et minimum |
| --- | --- |

|  | Bruk av hansker |
| --- | --- |

|  | Laboratoriet har eget utstyr |
| --- | --- |

Inneslutningstiltak

|  | Gnagerbarriere foran dør/selvlukkningsmekanisme på dør |
| --- | --- |

|  | Skjøter mellom dør, dørkarm og vegger er forseglet/tette |
| --- | --- |

|  | Skjøter mellom vegger, gulv og tak er tildekket ev. avrundet for lettere rengjøring |
| --- | --- |

|  | Sluk og andre åpninger i gulv og vegger er sikret mot rømming/uhellsutslipp av gnagere og insekter |
| --- | --- |

|  | Vektorkontroll for å hindre inntrengning av gnagere og insekter utenifra |
| --- | --- |

10 Spesifikke inneslutningstiltak for invertebrater

|  | Separate rom for infiserte og ikke infiserte invertebrater tilgjengelig |
| --- | --- |

|  | Enheten har mulighet til forsegling for gassing |
| --- | --- |

|  | Tiltak for å redusere invertebratenes aktivitet og mulighet for rømming f.eks. kjøling |
| --- | --- |

|  | Inngangen til enheten går via en sluse med arthropodetette nett foran døren og insektsfangere |
| --- | --- |

|  | Ventilasjonskanaler for utgående luft og vinduer er dekket med arthropodetett nett |
| --- | --- |

|  | Alle vasker og kanaler/sluk har mulighet for oppsamling/vannlås |
| --- | --- |

|  | Forsøk med flyvedyktige og krypende arthropoder utføres på hvite fat for lettere å oppdage rømming |
| --- | --- |

|  | Flyvende insekter innesluttes i bokser/bur med dobbel netting, ventilasjon filtreres |
| --- | --- |

|  | Arbeid med arthropoder utføres i isolater eller sikkerhetskabinett |
| --- | --- |

Oppgi eventuelle andre inneslutningstiltak som benyttes:

Spesifikke inneslutningstiltak for akvatiske dyr

|  | Tankene skal være tildekket med lokk eller netting for å hindre rømming |
| --- | --- |

|  | Akvatiske dyr (herunder: egg, yngel etc.) skal være hindret i å slippe ut via sluk i gulvet |
| --- | --- |

|  | Avløpsvannet skal inaktiveres for å hindre spredning av genmodifiserte mikroorganismer, alarmanlegg skal monteres for å overvåke at inaktiveringsprosessen skjer tilfredsstillende |
| --- | --- |

|  | Enheten skal være konstruert slik at ved utslipp (oversvømmelse, lekkasje etc.) fra tanken, skal genmodifiserte mikroorganismer inaktiveres før det går ut fra avløpssystemet tilknyttet anlegget |
| --- | --- |

Oppgi eventuelle andre inneslutningstiltak som benyttes:

| Dato: | Ansvarshavendes underskrift: |
| --- | --- |

Vedlegg:

|  | Kopi av samtykke fra Arbeidstilsynet til oppføring av bygninger mv. i henhold til arbeidsmiljølovens § 19 |
| --- | --- |